Доклад на 12-м международном конгрессе

«Новые высокие технологии газовой, нефтяной

промышленности, энергетики и связи» (CITOGIC-2002)

17-21 сентября 2002г., г.Геленджик, Кубань.

Об опыте и перспективах использования стальных труб

с внутренними антикоррозионными и гладкостными

покрытиями.

Потапов Валерий Борисович, ЗАО "НЕГАС", г.Москва, Россия.

На территории Российской Федерации функционируют разветвленные мощные системы трубопроводного транспорта. К началу 2002г. общая длина магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов достигла 215 тыс. км, трубопроводов на нефтяных и газовых промыслах 300 тыс. км, распределительных газопроводов 385 тыс. км.

Трубопроводные системы накрывают 35 % территории страны, на которой проживает 60 % населения. Магистрали 15 тыс. раз пересекли шоссейные и железные дороги, 2 тысячи раз - реки, каналы и озёра.

Аварийные отказы на магистральных и промысловых трубопроводах являются одним из основных критериев надёжности их функционирования. Аварийные ситуации на трубопроводных системах представляют прямую опасность для населения, инженерных сооружений и окружающей среды.

Наибольшее число аварий на трубопроводах связано с коррозией. Так на магистральных газопроводах за 1991 -2001 гг. они составили 26,9 %.

Ещё более неблагополучно обстоит дело на нефтепромысловых трубопроводах. Ежедневно происходит 75 -80 прорывов, из них более 50-ти на коллекторах, больше 90 % из них связаны с внутренней коррозией.

За последние годы условия эксплуатации промысловых трубопроводов (особенно в Западной Сибири) осложнились в связи с обводнением скважин и резким увеличением концентрации коррозионно-активной пластовой воды. В результате срок эксплуатации нефтепроводов и водоводов существенно сократился.

Применяемые зарубежные технологии и материалы для изоляции внутренней поверхности промысловых труб не обеспечивают надежной защиты от химической коррозии.

Применение ингибиторов коррозии тоже не обеспечивают значительного увеличения срока службы трубопроводов и оборудования, равно как и применение стальных труб с повышенной коррозионной стойкостью. Стеклопластиковые трубы пока применяются в небольших объемах, к тому же их долговечность определяется сроком в 15-20 лет. Таким образом, применяемые в настоящее время технологии защиты от коррозии не обеспечивают необходимой долговечности трубопроводов.

В тоже время проведенные всесторонние исследования и накопленный производственный опыт показывают, что применение силикатно-эмалевых композиций для защиты от коррозии внутренней и наружной поверхности стальных труб, соединительных деталей (отводов, переходов, тройников) для трубопроводов различного назначения обеспечивает высокую химическую, коррозионную и термическую стойкость. К тому же эмалевые покрытия износоустойчивы, на стенках труб не откладывается парафин и соли, что позволяет не снижать производительность трубопроводов.

Метод индукционного эмалирования, разработанный ВНИИСТ-ом, отмечен в 1990 году Премией Совета Министров СССР, а в 1991 году на XIX Международном салоне по новейшим технологиям в Женеве - золотой медалью.

Эмали подбираются в зависимости от агрессивности транспортируемых сред, наличия в них кислот, щелочей, солей. Толщина покрытия 300-500 микрон.

Для формирования структуры силикатно-эмалевых покрытий используется индукционный обжиг, который обеспечивает весьма высокую адгезивную прочность покрытия с поверхностью металла. Эмаль защищает трубы при температурах от минус 50°С до плюс 350°С и служит более 50 лет.

Экспериментальными исследованиями ученых Московского государственного университета нефти и газа им И.М. Губкина и Пензенской государственной архитектурно-строительной академии установлено, что при использовании внутреннего эмалевого покрытия гидравлическое сопротивление и потери давления по сравнению с трубой без покрытия уменьшаются в 1.5 раза. Это позволяет уменьшать диаметр трубопроводов и снижать металлоемкость в 1.2 раза.

Технология индукционного эмалирования внутренней и наружной поверхности труб освоена на дочернем предприятии ОАО «Негаспензапром» с 1980 года.

ОАО «Негаспензапром» располагает 4-мя технологическими линиями эмалирования труб ( от 89 мм до 426 мм с толщиной стенки от 3 до 16 мм. Производительность 4-Х линий эмалирования до 1000 км труб в год, в зависимости от диаметра.  Кроме того, имеются 2 установки по эмалированию соединительных деталей трубопроводов.

При необходимости, размеры эмалированных труб и производственные мощности могут быть увеличены за счет реконструкции при минимальных капитальных затратах.

Все технологические операции - от подготовки поверхности трубы к нанесению покрытия до выдачи готовой продукции - полностью механизированы.

Высокая  производительность линии обусловлена использованием проходных индукторов нагрева в процессе обжига эмали, применением герметических дробеструйных камер, обеспечивающих одновременную обработку наружной и внутренней поверхностей трубы и их обеспыливание, применением устройств для одновременного нанесения, сушки эмалевого шликера и обжига эмали на внешней и внутренней поверхностях труб.

За время работы завода изготовлено более 20 тыс. км эмалированных труб, которые в основном, использовались для сооружения мелиоративных систем и трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. В последние годы эти трубы находят широкое применение при сооружении промысловых трубопроводов, транспортирующих высокоагрессивные среды, в химической промышленности, при строительстве теплотрасс, топливопроводов в аэропортах, высокоагрессивных стоков животноводческих ферм и в других отраслях где, например, органические или металлические покрытия по ряду показателей непригодны. В последние годы значительно увеличилось использование эмалированных труб в трубопроводах нефтедобычи, для транспортирования обводненной нефти содержащей высокий процент сероводорода, а также для закачки в пласт высокоминерализованной воды. Широко используются трубы с эмалевым покрытием на нефтепромыслах Пермской области. Начиная с 1998 года ОАО «Негаспензапром» поставил в Пермский регион более 500 км эмалированных труб ( от 89 мм до 325 мм с толщиной стенок от 5 мм до 16 мм. Толщина защитного покрытия от 0,35 мм до 0,65 ,мм переходное сопротивление не менее 500 ом/м2. Для покрытия использовалась безгрунтовая силикатная эмаль МК-5

По просьбе заказчика для строительства, экспериментального участка трубопровода в НГДУ Чернушка-нефть было использовано 7 км эмалированных труб покрытых кислотостойкой силикатной эмалью № 8. Опыт эксплуатации трубопроводов из эмалированных труб показал, что отказов на трубопроводах не было.

ОАО «Негаспензапром» в 1999 году освоило нанесение на трубы комбинированного покрытия на внутреннюю поверхность  наносится эмаль, а наружную 2-х слойное полиэтиленовое покрытие усиленного или весьма усиленного типа в соответствии с ГОСТ Р51164-98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии".

По использованию труб с 2-х сторонним силикатно-эмалевым покрытием 
( 325х4 мм был получен положительный отзыв с Поточного месторождения Тюменской области, где был проложен в болотистой местности экспериментальный трубопровод длиной 300 м. Проведенная Институтом Физической Химии РАН экспертиза образцов вырезанных из трубопровода, показала что, силикатно-эмалевое покрытие после 4-х лет эксплуатации сохранило свои защитные свойства, и эмалевое покрытие МК-5 было рекомендовано для использования в Тюменском регионе.

Результаты испытаний показали также, что силикатно-эмалевое покрытие МК-5 может быть рекомендовано для защиты от коррозии внутренней поверхности труб при перекачке реактивных топлив.

ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект" совместно с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина разработал Технические условия на стальные трубы с наружным и внутренним силикатно-эмалевым покрытием для строительства топливопроводов систем авиатопливообеспечения аэродромов. На сегодняшний день топливопроводы действуют в аэропортах г. Сочи, Екатеринбурга, Ставрополя, в г. Москва (аэропорты Домодедово, Внуково, Чкаловск).

Силикатно-эмалевые покрытия на основе эмалей МК-5, прошли гигиенические испытания на предмет использования их для контакта с пищевыми продуктами. По результатам гигиенических испытаний был получен Гигиенический Сертификат Госсанэпиднадзора РФ на использование эмалированных труб покрытых эмалью МК-5 для строительства трубопроводов горячего, холодного питьевого водоснабжения. На сегодняшний день такие трубопроводы успешно работают в г. Пензе, Самаре, Саратове, Тамбове, Сургуте и других городских и районных центрах.

Многолетний опыт использования эмалированных труб в мелиоративных системах Тамбовской области (228 км). Ростовской области (800 км), Татарии (50 км), Башкирии (35 км). Алтайском крае (40 км), Красноярском крае (50 км) и других регионах, показал их высокую коррозионную стойкость, а также уменьшение затрачиваемой мощности на перекачку воды из-за снижения гидравлических сопротивлений примерно на 30%.

Использование эмалированных труб для трубопроводов, транспортирующих животноводческие стоки за много лет непрерывной работы, показало их высокую надежность. В совхозе "Панкратовский" Пензенской области такой трубопровод длиной 7,5 км работает с 1980 года. При использовании обычных труб через 2-3 года возникала необходимость в полной их замене.

С 1983 года надежно работают на животноводческих стоках трубопроводы с эмалевым покрытием в совхозах "Татарстан" и "Пугачевский" в Татарии.

Нашли применение эмалированные трубы в системах теплообеспечения. Более 8 лет эксплуатируется теплотрасса из эмалированных труб ( 325х6 мм в г. Саратове.

В 1998 году в г. Вильнюсе на трубопроводы горячего водоснабжения установлены трубы ( 89(219 мм с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием общей протяженностью 1200 м.

С целью выяснения надежности применения эмалированных труб для систем теплоснабжения в 1992 году фирмой "ОРГРЭС" были по полной программе проведены стендовые испытания эмалевого покрытия. В заключение отчета сказано: рекомендовать покрытие для применения в качестве антикоррозионного для подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей.

Кроме того в настоящее время освоена технология нанесения силикатно-эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность насосно- компрессорных труб. Это покрытие не подвергается абразивному износу при наличии в добываемой нефти песка, а также не допускает парафино- и солеотложений на стенках труб.

Коррозионная надежность трубопроводов из эмалированных труб определяется коррозионной стойкостью внутренней поверхности сварного соединения, особенно уязвимой в силу ее труднодоступности для защиты от коррозии и металла шва, как активного анода, обладающего меньшей коррозионной стойкостью.

Тесное сотрудничество ЗАО "НЕГАС" и ОАО «Негаспензапром» с Российским Университетом нефти и газа им. И.М. Губкина и другими научно-исследовательскими учреждениями позволило решить вопрос соединения эмалированных труб и защиты от коррозии внутренней поверхности сварного стыка при монтаже трубопроводов из труб с силикатно-эмалевым покрытием. Данная разработка защищена патентом № 2109197.

Разработана и согласована с Госгортехнадзором РФ технологическая инструкция на сборку, сварку и контроль качества сварных соединительных стальных труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием. Кроме того внедрена телеинспекция по контролю качества покрытия сварного соединения.

Наружную поверхность сварного соединения изолируют термоусаживающймися материалами, в соответствии с разработанными инструкциями.

Изоляция сварных соединений трубопроводов, работающих при температурах до +350°С выполняется путем нанесения на предварительно подготовленную поверхность сварного шва шликера и последующим его оплавлением.

Обследование   состояния   трубопроводов,   покрытых   эмалью, производственные и лабораторные испытания проводит Центр коррозионных испытаний Института физической химии РАН  и Центр сертификации горюче-смазочных материалов 25 ГОСНИИ МО.

ВНИИСТ-ом разработана "Инструкция по строительству трубопроводов из труб с эмалевым покрытием и ТУ на эмалированные трубы для строительства нефтепроводов,  нефтегазопромысловых трубопроводов  и  трубопроводов газоснабжения, для строительства теплотрасс и систем водоснабжения. Производство эмалирования труб лицензировано Госгортехнадзором РФ и сертифицировано ВНИИС Госстандарта РФ по ГОСТ Р ИСО 9002-96. На продукцию имеется сертификат соответствия Госстандарта и гигиенический сертификат санитарно-эпидемиологической службы России.

Система управления качеством по нанесению силикатно-эмалевого покрытия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001-94.

Проведенными технико-экономическими расчетами установлено, что трубы с внутренним силикатно-эмалевым покрытием окупается в течении 1,5 – 2 года.

Таким образом, решены все технические, технологические и экологические проблемы для широкого внедрения труб с высокоэффективным эмалевым покрытием в нефтяной и газовой промышленности.